АДМИНСТРАПЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.02.2025 г.                                                                                                  № 04

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а так же органов местного самоуправления на территории МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области»

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области», в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а так же органов местного самоуправления на территории МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава АМО «Поселок Волго-Каспийский»                              Н.А.Митрофанова

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Камызякский муниципальный район

Астраханской области»

от  10.02.2026  г. № 04

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякский муниципальный район Астраханской области»

- Общие положения

1.1 Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» (далее – Порядок действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Порядка действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения во время отопительного периода на территории «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

1.3. Объектами Порядка действий являются - системы централизованного теплоснабжения, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, системы теплопотребления.

- Цели и задачи

2.1. Порядок действий разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

2.2. Основными задачами Порядка действий являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по

последствиям аварий

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектахсистемы теплоснабжения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Волго-Каспийский»

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется при взаимодействии администрации муниципального образования образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» с теплоснабжающими организациями.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»  и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией муниципального образования образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с указанием алгоритма действий по их ликвидации представлены в Приложении №1 к настоящему Порядку действий.

Приложение № 1

Порядок действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

| Вид аварийной ситуации | Дежурная смена котельной |
| --- | --- |
|  |  | Директор предприятия |
| 1.Прекращение подачи воды в котельную из централизованной водопроводной системы | - О прекращении подачи воды ставит в известность директора МУП ЖКХ - Фиксирует время прекращения подачи воды в журнале дежурства. 3. По распоряжению начальника котельной производит переключение подпитки котлов водой из резервной ёмкости в соответствии с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда. 4. Производит соответствующую запись в журнале дежурства. 5. Ставит в известность директора ЖКХ о переводе подпитки водой котлов из резервной ёмкости. 6. Ставит в известность директора ЖКХ о переходе котельной в штатный режим работы. | 1 .Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций. 2.Информирует руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельных. |
| 2.Отключение внешнего источника электроэнергии. | 1 .Об отключении электроэнергии ставит в известность директора МУП ЖКХ - Фиксирует время отключения электроэнергии в журнале дежурства. - При включении резервного источника питания по распоряжению начальника котельной, обеспечивает бесперебойную работу котельного оборудования в соответствии с производственной инструкцией и инструкцией по охране труда. - При включении основного внешнего электропитания, по распоряжению директора ЖКХ, переводит котельную в штатный режим работы, согласно производстве иной инструкции и инструкции по охране труда. 5. Фиксирует в журнале дежурства время переключения котельной в режим работы от внешнего источника питания. | 1 .Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций. 2.Информирует руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский»о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельной. |
| 3.При аварии на теплотрассе (при низкой температуре окружающего и порывистом ветре) | 1.О сложившейся ситуации ставит в известность директора ЖКХ. 2. Производит запись в журнал дежурства об аварии. 3. По окончании ремонтных работ и вводе отремонтированного участка сообщает директору ЖКХ и производит запись в журнал дежурства. | 1 .Осуществляет общее руководство по организации работы предприятия в условиях возникновения нештатных ситуаций. 2.Информирует руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» о принятых мерах по обеспечению бесперебойной работы котельных. |
| 4.При сбое в работе оборудования, нарушения режима работы котельной и возникновения аварийной ситуации, которая может привести к несчастному случаю или привело к несчастному случаю с работником дежурной смены или работником ремонтной бригады, при проведении бригадой ремонтных работ | 1 .В целях недопущения дальнейшего ухудшения ситуации принимает меры по отключению неисправного оборудования, газа и электроэнергии. 2.В соответствии с инструкцией оказывает первую помощь пострадавшему на месте происшествия, в случае необходимости, вызывает скорую медицинскую помощь. 3.Сообщает о случившемся директору МУП ЖКХ | 1 .Организует расследование происшедшей аварии на производственном объекте согласно РД 03-293-99 «Положение о прядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» и «Положением о порядке технического расследования и учёта несчастных случаев на производстве», утверждённого постановлением Правительства РФ от 03.06.1995 №558. Расследование, учёт и анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на иных производственных объектах предприятия проводится в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утверждённого постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73 3.Информирует трудовую инспекцию и руководство администрации МО «Поселок Волго-Каспийский» а в случае необходимости прокуратуру Камызякского района о происшествии, принятых мерах по оказанию первой помощи пострадавшему и устранению аварии. |
| 5. При возникновении пожара или признаках горения (задымления, запахе гари, повышении температуры в помещении) | 1.Немедленно сообщить о ситуации директора и в пожарную охрану. 2.Принять меры по оповещению людей, находящихся в помещениях котельной (в производственных помещениях). 3.Отключить электрооборудование, газ и в дальнейшем действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности. 4.Дождаться прибытия пожарного расчёта и указать предполагаемое место возгорания. 5.Принять участие в расследовании ЧС. | 1 .Организует расследование ЧС на производственном объекте. 2.Руководит разработкой мероприятий по недопущению возникновения подобных ЧС на объектах предприятия |